**Aire Acondicionado Split Pared 24,000 BTU**

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

* Marca: LG
* Modelo: VR242HE
* Color: blanco
* Capacidad de Enfriamiento: 3,690 - 22,000 - 24,000 Btu/h
* Capacidad de Calefacción: 3,690 - 22,000 - 25,500 BTU/h
* Potencia de Entrada / Enfríamiento - Calefacción: 2010 / 1785 W
* Corriente en funcionamiento/Enfríamiento - Calefacción: A 9.62 / 8.54
* Corriente Máxima / Enfríamiento - Calefacción: A 9.62 / 8.54
* EER: Btu/h 10.95
* SEER: 18
* Fuente de Energía Ø / V / Hz: 1/220/60
* Nivel de Ruido (Unidad Externa - Max) Enfriamiento dB(A)±3: 51
* Refrigerante Tipo: R410A
* Compresor Tipo de Rotación Doble
* Tipo de Motor: BLDC